«Утверждаю»

Директор школы:            Груздева В.В.

Об установлении противопожарного режима  в МОУ «Вышеславская основная школа»

1.В соответствии с правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства  от 25.04.2012 года «О противопожарном режиме»,  приказываю  установить  в учреждении следующий  противопожарный режим:

  - Курение  во всех помещениях школы и на прилегающей к ней территории запрещается как для учеников, так и для учителей.

  - Хранение ЛВЖ и ГСМ в помещениях  школы запрещается.

  - Запрещается сжигание сухого мусора,  опавшей листвы, сухой травы на территории школы и месте складирования  бытового мусора.

  - Запрещается подъезды к школе, к  пожарному водоему заставлять  машинами, тракторами  заваливать мусором и др.

  - Запрещается устанавливать на окнах  не запирающиеся  железные решетки. Ключи от  решеток должны  висеть на видном месте в классе с решетками.

  - Запрещается заваливать запасные выходы  хламом, строительными материалами. Во время уроков следует держать их отпертвми.

  - Ежедневно после окончания уроков в комбинированной мастерской убирать  стружку и выносить её на место складирования мусора.

  - Использование  бытовых электроприборов  (чайников, электороплиткок, обогревателей и др)  в классах строго запрещается.

  - Пользоваться неисправными розетками и  выключателями  запрещается. В случае обнаружения  неисправных розеток, выключателей срочно  поставить в известность завхоза.

  - Запрещается выносить физические и химические   приборы из кабинетов физики и химии. Хранить их следует в лаборантских в специально отведенных шкафах.

  - При проведении новогодних праздников запрещается  использовать  пиротехнические изделия, хлопушки, вату, свечи и др.Для гирлянд использовать лампочки не более 25 Вт

  - В случае возникновения пожара обесточить рубильником  электросеть. Рубильник находится в электрощитовой.

  - При проведении временных огнеопасных работ  удалить  из здания людей,  обеспечить место  проведения этих работ  огнетушителями, запасом воды и песка и др. средствами  пожаротушения. После окончания таких работ тщательно осмотреть  место их проведения на предмет  отсутствия очагов возгорания.

  - После окончания рабочего дня перед закрытием помещения отключить все электроприборы и выключить свет.

  - При  возникновении пожара:

-сообщить в пожарную часть по телефону 9-01

-оповестить людей о пожаре;

-эвакуировать  людей из здания школы, используя все эваковыходы;

-приступить к тушению пожара с помощью первичных  средств пожаротушения.

  - Проводить противопожарный инструктаж

-вводный – при приеме на работу;

-повторный – со всеми работниками  один раз в  6 месяцев.

2. Выполнение правил настоящего  противопожарного режима неукоснительно  для всех обучающихся  и работников школы.

3. Ответственность за выполнение данного противопожарного режима возложить на завхоза школы Рожкову Н.Н.